## 水闸标准化管理评价标准 (hidden)
大中型水闸标准化管理评价标准
类别 | 项 目 |  |  | 标准分 | 评价内容 | 评价方式 | 扣（加）分标准 | 备注
安全管理（250分） | 1 | 落实责任人 |  | 50 | 明确防汛责任人（行政、直接、技术、巡查责任人）。行政、直接责任人在当地媒体上公布，且行政、直接、技术、巡查责任人应公示。 | 查看责任人落实文件（以防汛部门规定的责任人文件为准），在当地媒体公布的佐证材料。 查看水利部或省市县水行政主管部门通报文件。 | 1、未在当地媒体上公布责任人的，按不达标处理。 2、责任人因履职不到位，受到上级主管部门通报批评的，每起扣20分。
| 2 | 工程安全 | 定期鉴定 | 40 | 按照规定完成水闸定期安全鉴定。 | 查看水闸定期安全鉴定书。 定期安全鉴定时间规定为：首次为竣工验收后5年内，之后为每10年进行一次鉴定。 | 未在规定的时间内开展安全鉴定的，按不达标处理。
|  |  | 工程达标 | 30 | 工程达到正常运行的分类标准。 | 核查工程验收及安全鉴定书。 工程达标是指工程建设通过工程验收或安全鉴定结论为一类闸或二类闸。工程不达标是指工程未通过工程验收或定期鉴定结论为三类闸或四类闸。 | 经安全鉴定评定为三、四类闸，未采取限制控制运用措施，或未编制除险加固规划（方案）的，不得分。
| 3 | 应急预案 |  | 30 | 按照规定制定度汛方案和应急预案，并通过有关部门审批。按要求组织预案演练。 | 查看度汛方案和应急预案及通过有关部门审批的证明材料。 查看演练佐证材料。 | 1、未制定度汛方案和应急预案的，按不达标处理。 2、已制定度汛方案和应急预案但未经审批的扣10分。 3、未组织预案演练的扣10分。
| 4 | 监测设施 |  | 20 | 水雨情、变形、渗压等安全监测设施齐全，运行正常。 | 现场查看安全监测设施及观测记录。 | 1、未按设计要求设置监测设施的，每缺1项扣5分。 2、现有监测设施完好率达不到80%的，每1项扣5分。 （完好率=有效测点数/测点总数×100%） （设计无相关监测设施的，视为合理缺项。）
| 5 | 安全生产 | 教育培训 | 15 | 开展安全生产教育、培训等工作。 | 核查安全生产教育、培训等佐证材料。 | 未开展安全生产教育、培训等工作，不得分。
|  |  | 安全用具 | 15 | 安全用具配备齐全。 主要安全用具包括：救生衣（圈）、救生绳、绝缘靴、绝缘手套等。 | 现场检查安全用具配备情况。 | 1、安全用具未配备的，不得分 2、安全用具配备不齐全的，扣10分。
|  |  | 安全事故 | 20 | 无险情发生，无较大安全生产责任事故。 | 核查近一年内水行政主管部门险情或责任事故通报佐证材料。 | 1、出现险情或重大责任以下事故的，不得分。 2、出现险情或责任事故未查明原因的，扣5分。 3、出现险情或责任事故未追究责任人的，扣5分。 4、出现险情或责任事故未采取防范措施的，扣5分。
| 6 | 防汛准备 | 防汛物料 | 10 | 工程按照防汛部门规定备有足够数量的防汛物料，存放整齐，有记录。 主要防汛物料包括：土工布、袋类、砂石料、块石、木桩等（管理单位与材料供货单位签订了供货合同的视为有相应防汛物料）。 | 现场检查防汛物料、供货合同及台账。 标准数量以防汛部门规定为准。 | 1、未按规定备足防汛物料的，每少1种扣5分。 2、工程现场附近未设置防汛物料池的，扣5分(土工布、袋类、砂石料通过合同供货的，视为有相应物料)。 3、无防汛物料台账的，扣2分。
|  |  | 防汛道路 | 10 | 防汛道路畅通，不影响正常通行 | 现场检查 | 无防汛道路或者道路不通，不得分。道路影响通行扣5分。
|  |  | 防汛队伍 | 10 | 明确防汛抢险队伍的人员及联系方式。 | 查看防汛抢险队伍及人员联系方式佐证材料。 | 1、未建立防汛抢险队伍不得分。 2、人员无联系方式或联系方式不准确的，扣5分。
运行管理（300分） | 7 | 岗位设置 |  | 40 | 根据工程实际，理清工作事项，合理设置工作岗位，制定“岗位-事项-人员”对应表。 主要岗位应包括：单位负责类岗位、运行观测类岗位(水位、变形、渗压等观测岗)；管理操作类岗位(闸门和启闭设备、机电设备等操作岗位)；巡查检查类岗位；维修养护管理类岗位；安全生产管理岗位、档案管理岗位等。 | 查看相应“岗位-事项-人员”对应表。 | 1、无“岗位-事项-人员”对应表的，此项不得分。 2、岗位未明确到人的，每1项扣2分。 3、未明确岗位职责的，每1项扣2分。 4、存在无事设岗或有事无岗等不合理情况的，每1处扣2分。
| 8 | 关键岗位口袋本 |  | 40 | 运行观测、巡查检查、维修养护等关键岗位每个岗位编制一个口袋本。 关键岗位包括：运行观测岗位(水位、变形、渗压等)；管理操作岗位(闸门和启闭设备、机电设备等)；巡查检查岗位；维修养护管理岗位等。 | 查看关键岗位口袋本。 口袋本主要内容应包括本岗位主要工作职责、具体操作流程、记录要求，并附本岗位主要工作制度等。 将管理手册和操作手册缩编后作为口袋本视为未编制口袋本。 | 1、未编制口袋本的，按不达标处理。 2、已编制，但缺项的，每缺1项扣10分。 （工程设计未设置变形、渗压等观测设施的，视为合理缺项） | 强制标准
| 9 | 管理手册 | 手册编制 | 20 | 根据工程实际编制管理手册，内容应包括但不限于《大中型水库（闸）管理手册编制指南》。 | 查看管理手册。 | 未编制管理手册，或管理手册内容缺失严重、操作性差的，不得分。
|  |  | 制度制定 | 10 | 根据工程管理需要，建立健全相关管理制度。主要包括： 1、日常工作制度：学习培训制度、档案管理制度、安全生产管理工作制度、工程管理考核奖惩制度等； 2、调度运行制度：防汛值班制度、闸门启闭机操作制度、防汛物资管理制度、应急管理制度等； 3、监测维养制度：水雨情观测制度、日常巡视检查制度、安全监测制度、工程维修养护制度等。 | 查看主要规章制度。 | 规章制度不健全的，每缺1项扣2分。
|  |  | 关键制度上墙 | 10 | 关键制度上墙明示。 关键制度包括：档案管理制度、安全生产管理工作制度、防汛值班制度、防汛物资管理制度、水雨情观测制度、日常巡视检查制度、安全监测制度、闸门启闭制度等。 | 查看防汛值班室、工管办公室、档案室、防汛仓库等工程现场关键制度上墙明示情况。 | 关键制度未上墙明示的，每少1处扣2分。
| 10 | 操作规程 | 手册编制 | 20 | 根据工程实际，编制操作手册，内容应包括闸门启闭机、机电设备、水位观测、变形观测、渗压观测、巡查检查等具体操作流程等。 | 查看《操作手册》。 | 1、未编制操作手册的，不得分； 2、操作手册未明确具体操作流程的，每1项扣5分。
|  |  | 关键部位明示 | 10 | 闸门及启闭设备、机电设备的具体操作流程在关键部位明示。 | 现场查看闸门启闭机、机电设备具体操作流程明示情况。 | 闸门启闭机、机电设备的操作流程未明示的，每少1处扣5分。
| 11 | 运行观测 |  | 30 | 对水位、降雨量、渗流、变形等按照规定的频次观测，按规定格式记录，对监测资料进行整理分析。 | 查看观测记录。 （分汛期和非汛期，分别随机抽取2个月观测记录，与《操作手册》规定频次进行比较。） | 1、安全监测频次不满足要求的，扣10分。 2、未按照规定格式记录的，扣5分。 3、记录不规范的，扣5分。 4、监测人员未签名或代签名的，每1次扣2分。 5、未对监测资料进行整理分析的，扣10分。 （原设计无监测项目的，视为合理缺项。）
| 12 | 巡视检查 |  | 50 | 对水闸各建筑物按照规定的频次及线路进行巡视检查（包括日常检查、汛前汛后检查及特别检查），按规定格式记录。 | 查看巡视检查记录。 （分汛期和非汛期，分别随机抽取2个月巡查记录，与《操作手册》规定频次进行比较。） | 1、巡视检查频次不满足规范要求的，扣10分。 2、未按照规定格式记录的，扣5分。 3、记录简单、不清楚、不规范的，扣5分。 4、检查人员未签名或代签名的，每1次扣2分。 5、发现问题但未及时处理的，每1次扣3分。
| 13 | 调度运行 |  | 20 | 能够按操作规程和调度指令运行，有闸门启闭机操作记录。有调度运用总结。 | 查看防汛部门调度指令、闸门启闭机操作记录、调度运用总结。 | 1、不按调度指令执行，每1次扣10分。 2、未按操作规程运行，每1次扣5分。 3、无闸门启闭机操作记录的，不得分。 4、操作记录无签名或代签名的，每1次扣4分。 5、无调度运用总结，扣5分。
| 14 | 工程划界 | 管理范围划定 | 10 | 按规定划定工程管理范围和保护范围，且管理范围划界图纸资料齐全。 | 查看当地政府下发的工程管理范围和保护范围划定批准文件。 查看标有工程管理范围和保护范围划界红线平面图（图中应有管理范围界桩座标点明细表）。 | 1、县级以上人民政府未批准工程管理范围和保护范围的，不得分。 2、无划界图纸资料的，扣5分。 3、划界图未标明界桩座标的扣5分。
|  |  | 管理界桩埋设 | 10 | 在工程管理范围内设置足够数量的界桩（包括围栏、天然固定界桩等），应符合标识标牌设置标准。 | 现场检查管理范围界桩。 | 1、管理范围内无界桩的，不得分。 2、设置数量不少于4个，每少1个扣2分。
|  |  | 标识标牌 | 10 | 公告宣传类、名称类、警示类、指引类等各类标识标牌齐全，每类数量不少于1个。 主要标识标牌包括： 1.公告宣传类：工程简介牌、责任人牌、管理及保护范围划界公示牌等； 2.名称类：监测设施名称和序号牌、设备（仪器）名称和序号牌等； 3.警示类：禁止标牌（识）、警告标牌（识）等； 4.指引类：巡查路线指引牌（识）等。 | 现场查看公告宣传类、警示类等各类标识标牌。 | 1、标识标牌类别不齐全或数量不足的，每缺1类扣5分；巡查路线指引牌（识）数量应满足指引巡查要求。 2、存在明显破损、字迹不清的，每1处扣2分。
| 15 | 档案管理 | 档案设施 | 10 | 有专用档案室和档案柜。 | 现场查看档案室或档案柜。 | 1、无专用档案室的，不得分。 2、档案室内有其他杂物的，扣5分。
|  |  | 档案分类与存放 | 10 | 档案资料齐全，分类清楚，存放有序。 | 现场检查档案资料。 主要技术资料包括：工程建设和除险加固设计报告、图纸、验收资料等。主要运行管理资料包括：每年的运行观测、巡查检查、维修养护等资料。 | 1、工程主要技术资料及图纸不齐全的，扣5分。 2、每年运行管理资料归档不齐全的，扣5分。3 3、无归档记录或借阅登记本的，各扣2分。
养护管理（300分） | 16 | 维修养护 | 工程环境 | 35 | 工程管理范围内整洁美观，环境良好。 | 现场检查 | 1、工程管理范围内环境差，土工建筑物表面有荆棘、杂灌、乔木等，以及植被高度超过30cm或植被有人畜损坏、干枯死，护坡有土体裸露、雨淋沟，面积占比超过50%，影响运行观测和巡查检查的，按不达标处理。 2、土工建筑物的植被高度超过30cm或植被有人畜损坏、干枯死，以及有土体裸露、雨淋沟，面积占比10%以内的各扣10分，10%-20%的各扣30分，超过20%的该项不得分。 | 强制标准
|  |  | 闸门 | 40 | 闸门门体整洁，结构完整、无锈蚀，使用正常，无影响运行的缺陷或隐患。 | 现场检查闸门情况。 | 1、闸门门体不整洁的，每1扇扣5分。 2、金属闸门锈蚀严重的，每1扇扣5分。 3、闸门结构有损伤、裂缝的，每1扇扣5分。 4、闸门止水差，漏水严重的，每1扇扣5分。
|  |  | 土工建筑物 | 15 | 土工建筑物表面平整、美观，无明显病险隐患。 | 现场检查土工建筑物情况。 | 1、排水体、排水沟有明显杂草、堵塞、淤塞的，扣5分。 2、有明显渗流、裂缝、塌陷、隆起、动物洞穴、蚁害等病险隐患的，每1处扣5分。
|  |  | 混凝土和石工建筑物 | 30 | 混凝土和石工建筑物结构完整，无明显病险隐患。 | 现场检查混凝土和石工建筑物情况。 | 1、管理范围内河床严重冲刷或淤积的，扣10分。 2、闸室有漂浮物的，扣5分。 3、有渗流、裂缝、破损、剥蚀等病险隐患的，每1处扣5分。 4、启闭房墙面、门窗破损的，每1处扣5分。
|  |  | 启闭机 | 40 | 启闭机表面整洁，结构完整、稳固、无锈蚀、无变形，使用正常，无影响运行的缺陷或隐患。 | 现场检查启闭机情况。 | 1、防护罩、机体表面不整洁的，每1台扣5分。 2、设备锈蚀严重的，每1台扣5分。 3、漏油、渗油严重的，每1台扣5分。 4、无限位装置或限位装置不可靠的，每1台扣5分。 5、钢丝绳损伤严重，影响启闭安全的，每1台5分。 6、螺杆弯曲变形、启闭困难的，每1台5分。
|  |  | 机电设备 | 30 | 机电设备及防雷设施整洁，无安全隐患。 | 现场检查机电设备。 | 1、设备表面不整洁的，每1台扣5分。 2、设备锈蚀严重的，每1台扣5分。 3、电线裸露、未固定，存在安全隐患的，扣5分。 4、空气开关破损、锈蚀的，扣5分。 5、无保护装置的，扣5分。
|  |  | 养护记录 | 20 | 按照有关规定组织开展维修养护工作。维修养护记录清晰、完整。 | 检查上年度或本年度维修养护资料汇编。 | 1、发现问题未及时开展维修养护工作的，每1次扣10分。 2、每年维修养护资料未进行汇编的，扣10分。
|  |  | 管理环境 | 20 | 管理单位庭院和管理房范围内环境优美、美观整洁、窗明几净、舒适宜人。 | 现场检查管理单位庭院和管理房范围内环境。 | 1、庭院见大量垃圾、泥土、杂草现象的，不得分。 2、屋顶墙面和窗户污损严重的，每1处扣2分。 3、办公室与卧室混杂的、办公桌椅茶几等脏乱的，每1处扣5分。 4、工具和物品等堆放凌乱的，每1处扣2分。
| 17 | 维养经费 | 经费测算 | 30 | 合理测算工程维修养护工作量和所需费用。 | 核查维修养护工作量及经费测算及有关佐证材料。 | 未测算维修养护工作量和经费的，不得分。
|  |  | 资金到位 | 40 | 经费列入当地财政预算，并足额到位。 | 查看维养经费上报列入财政预算的有关申请、批复以及中央和地方资金到位佐证材料。 到位率=（地方维养资金+省级以上维养资金）/年度实施方案批复费用。 | 1、维养经费未上报列入财政预算申请的，不得分。 2、维养经费上报但未列入财政预算的(虽未列入预算，但每年财政安排了资金的，视为列入财政预算)，扣10分。 3、维养经费到位率低于80%的，每低10%扣5分。
管理保障 （150分） | 18 | 激励机制 | 管理自评 | 20 | 如实开展工程标准化管理自查自评。 | 检查年度工程标准化管理自查自评材料。 管理单位按照规定，每年对当年度工程标准化管理工作开展自查自评，按照标准化管理验收评价办法要求进行资料汇编，形成自评报告。 | 1、未进行自查自评的，不得分。 2、省市考核通报批评的，不得分。 3、未按照要求对上年度管理资料进行整理汇编的，扣10分。
|  |  | 督查整改 | 30 | 水利部或省级水行政主管部门按照水利部《特定飞检工作规定》、《水利工程运行管理监督检查办法》等要求，对工程管理进行日常检查、督查、专项飞检等情况 | 以水利部或省级水行政主管部门印发的正式通报或处罚文件为准。 | 1、受到点名通报批评的，不得分。 2、受到警示约谈的，扣20分。 3、受到责令整改但未完成整改的，每个问题扣2分。
|  |  | 奖惩挂钩 | 50 | 落实职工考评制度，将考评结果与管理单位及管理人员奖惩挂钩。 | 检查职工考评制度及奖惩到位情况。 | 1、无考评奖惩管理办法的，不得分。 2、考评结果与奖惩不挂钩的扣20分。
| 19 | 信息化管理 | 信息平台建设 | 20 | 建设工程运行管理平台，具备工程信息、检查监测、维修养护、应急管理、考核管理等基本数据存储查询等功能。 | 现场检查水闸工程运行管理平台；建有独立运行管理平台，或在市县防汛等网站上设有标准化专栏，专栏内有工程基础信息、标准化管理手册、口袋本等标准化管理有关资料。 | 1、未按要求建立运行管理平台的，不得分。 2、不会使用运行管理平台开展工作的，不得分。 3、平台无法正常使用的，扣10分。
|  |  | 信息平台使用 | 10 | 能正常使用工程运行管理平台，并按照要求及时录入并上传巡查、观测、调度运行、维修养护等管理信息。做好平台维护，保证平台能正常使用。 | 现场检查运行管理平台的使用、检查管理工作情况。 | 1、未设独立平台的不得分 2、不会使用运行管理平台开展工作或平台无法正常使用的，不得分。 3、未能按照要求及时录入、上传信息数据到平台的，每缺1类信息，扣5分。 4、未定期将平台内运行观测、安全监测等主要数据打印汇编存档的，扣10分。
|  |  | 视频监控 | 20 | 水闸闸门、启闭房等关键部位能监视监控到位，实现信息追溯。监控设施能正常运行。 | 现场查看监控设施。 | 1、无监视监控设施及监控系统的，不得分。 2、关键部位无监控点的，每1处扣5分。 3、系统或设备存在故障，影响正常使用的，每发现1处扣5分。
合计 |  |  |  | 1000
加分项 | 1 | 社会评价 |  |  | 各类视察、督导、检查、评比中，工程管理工作获得表扬、嘉奖。 | 以水利部、省政府、水利部司局、省水利厅的正式通报文件或奖励证书为准。 | 1、获得水利部、省政府嘉奖的，奖励20分。 2、获得水利部司局、省水利厅嘉奖的，奖励10分。
| 2 | 物业化 |  |  | 由物业公司、专业技术队伍参与工程管理，统称为物业化管理。 | 以管理单位与物业公司、专业技术队伍签订的相对固定的合同为准(合同应有工作内容、技术要求、考核奖惩等内容)。管理单位与维修养护单位或个人每年一次性签订的单项合同不能作为物业化管理。 | 1、工程检查监测实行物业化管理的，奖励10分。 2、工程维修养护实行物业化管理的，奖励10分。
| 3 | 安全生产标准化 |  |  | 通过水利安全生产标准化考核。 | 查看通过水利安全生产标准化考核相关等级佐证材料。 | 1、达到水利安全生产标准化1级的，奖励20分。 2、达到水利安全生产标准化2级的，奖励10分。
备注 | 1、强制标准不达标的，标准化管理验收直接认定不达标。 2、出现危及大坝安全的重大险情或者发生安全生产重大责任事故的，标准化管理验收直接认定不达标。

## 贵州省大中型水闸评价标准
附件3
贵州省大中型水闸工程标准化管理评价标准
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | 评价方法
一 工程状况(250分) | 1.工程面貌与环境 | ①工程整体完好。 ②工程管理范围整洁有序。 ③工程管理范围绿化、水土保持良好。 | 工程整体完好、外观整洁，工程管理范围整洁有序；工程管理范围绿化、水土保持、水生态环境良好。 | 25 | ①工程形象面貌较差，扣10分。 ②工程管理范围杂乱，存在垃圾、杂物堆放问题，扣5分。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率60%-80%扣2分，低于60%扣5分。 ④管理范围存在水土流失现象，水生态环境差，扣5分。 | 现场检查结合自评报告及佐证材料。 管理范围绿化率可查看管理范围总面积平面分布图（标注绿化面积及已绿化和可绿化面积），绿化率为：已绿化面积/可绿化面积
| 2.闸室及上下游连接段 | ①闸室结构(闸墩、底板、边墙等)及两岸连接建筑物安全，无明显倾斜、开裂、不均匀沉降等重大缺陷。 ②消能防冲及防渗排水设施运行正常。 | 闸室结构(闸墩、底板、边墙等)及两岸连接建筑物安全，无倾斜、开裂、不均匀沉降等安全缺陷；消能防冲及防渗排水设施完整、运行正常；闸室结构表面无破损、露筋、剥蚀、开裂；闸室无漂浮物，上下游连接段无明显淤积。 | 50 | ①闸室结构(闸墩、底板、边墙等) 及两岸连接建筑物不安全，存在明显倾斜、开裂、不均匀沉降等重大缺陷，此项不得分。 ②消能防冲设施、防渗排水设施有缺陷、破损，影响正常运行，每处扣3-5分，最高扣10分。 ③混凝土结构破损、露筋、剥蚀等，每处扣2分，最高扣10分；闸室结构存在贯穿裂缝，每处扣5分，最高扣15分。 ④砌石有松动、塌陷、缺损、勾缝脱落等，每处扣2分，最高扣5分。 ⑤闸室有成堆漂浮物，扣5分；闸室上下游连接段淤积明显，扣5分。 | 现场查看，并查阅相关检测、监测资料。
| 3.闸门 | ①闸门能正常启闭。 ②闸门无裂纹，无明显变形、 卡阻，止水正常。 | 闸门启闭顺畅，止水正常，表面整 洁，无裂纹，无明显变形、卡阻、 锈蚀，埋件、承载构件、行走支承零部件无缺陷，止水装置密封可靠；吊耳无裂纹或锈损；按规定开展安全检测及设备等级评定；冰冻期间对闸门采取防冰冻措施。 | 45 | ①闸门无法正常启闭，此项不得分。 ②闸门表面不整洁，闸门横梁垃圾、淤泥较多，每处扣2分，最高扣5分。 ③止水效果差，漏水严重，每1扇扣2分，最高扣10分。 ④门体存在变形扣5分，锈蚀扣2分，卡阻等扣3分，最高扣10分。 ⑤行走支承有缺陷，扣3分；埋件、承载构件变形，扣5分；吊耳存在裂纹或锈损扣2分。 ⑥未按规定开展闸门安全检测及设备等级评定，扣5分。 ⑦冰冻期间未对闸门制定应对方案或采取防冰冻措施，扣5分。 | 现场查看，并查阅相关检测、监测资料。
一 工程状况(250分) | 4.启闭机及机电设备 | ①启闭设施完好，运行正常。 ②机电设备运行正常，指示准确。 | 启闭设备整洁，启闭机运行顺畅，无锈蚀、漏油、损坏等，钢丝绳、螺杆或液压部件等无异常，保护和 限位装置有效；机电设备完好、运行正常，按规定对电气设备、指示仪表、避雷设施、接地等进行定期检验，无安全隐患；线路整齐、牢固、标注清晰；按规定开展安全检测及设备等级评定；备用电源可靠。 | 45 | ①启闭设施或机电设备无法正常运行，此项不得分。 ②启闭机有明显锈蚀扣5分；漏油严重扣5分；无保护或限位装置扣5分；保护或限位装置安装不到位，扣5分；钢丝绳有断丝、缠绕厚度等不满足规范要求，螺杆有弯曲或液压部件存在严重缺陷，扣5分；启闭机房开裂、漏水、环境卫生差等，扣5分。 ③电气设备、指示仪表、避雷设施、接地等未定期检验，扣5分；线路凌乱、松动、标注不清晰，扣5分。 ④未按规定开展设施设备安全检测及设备等级评定，扣5分。 ⑤备用电源布置不合理、容量不满足运行要求，存在老化、不稳定问题等，扣5分。 | 现场查看，并查阅相关检测、监测资料。
| 5.上下游河道和堤防 | ①河道无影响运行安全的严重冲刷或淤积。 ②两岸堤防规整。 | 上下游河道无明显淤积或冲刷；两岸堤防完整、完好。 | 40 | ①管理范围内上下游河道冲刷或淤积严重，影响运行安全，扣20分；冲刷或淤积明显，尚不影响安全，扣10分。 ②两岸堤防存在渗漏、塌陷、开裂等现象，每个缺陷扣5分，最高扣20分。 | 现场查看河道和堤防情况
| 6.管理设施 | ①雨水情测报、安全监测设施满足运行管理要求。 ②防汛道路、通信条件、电力供应满足防汛抢险要求。 | 雨水情测报、安全监测、视频监视、警报设施，防汛道路、通信条件、电力供应、管理用房满足运行管理和防汛抢险要求。 | 30 | ①雨水情测报、安全监测设施设置不足，每缺失1处扣2分，最高扣10分。 ②视频监视、警报设施设施设置不足，稳定性、可靠性存在缺陷，重要部位无视频监控，扣5分。 ③无防汛道路或现有防汛道路不满足防汛抢险需要扣5分，通信条件不可靠扣2分，电力供应不稳定扣3分，最高扣10分。 ④管理用房存在不足，扣5分。 | 现场查看雨水情测报、安全监测设施、视频监视、警报设施设置情况，查看防汛道路通畅情况以及通信条件、电力供应情况等，查看水库管理用房是否按照批复建设
| 7.标识标牌 | ①设置有责任人公示牌。 ②设置有安全警示标牌。 | 按《水利工程标识标牌技术规范》（DB52/T 1692-2022 ）规定 ，工程管理区域内设置必要的公告类、名称类、警示类、指引类等各类标识标牌，各类标识牌内容准确清晰、牢固、设置合理。 | 15 | ①责任人公示牌信息不齐全（姓名、职务、电话），或信息未及时更新，扣5分。 ②标识标牌类别不齐全或数量不足，巡查路线指引牌（识）不能满足指引巡查要求，每缺1类扣2分，最高扣5分。 ③标识标牌存在明显破损、设置不规范、不牢固、信息不齐全、不正确、不清晰的，每发现1处扣1分，最高扣5分。 | 现场查看公告宣传类、警示类等各类标识标牌。
二 安全管理(230分) | 8.注册登记 | ①按规定完成注册登记。 | 按照《水闸注册登记管理办法》完成注册登记；登记信息完整准确，更新及时。 | 30 | ①未按规定注册登记，此项不得分。 ②注册登记信息不完整、不准确，存在虚假或错误问题等，扣20分。 ③注册登记信息变更不及时，信息与工程实际存在差异，扣10分。 | 查看注册登记及变更材料
| 9.工程划界 | ①工程管理范围完成划定，完成公告并设有界桩。 ②工程保护范围和保护要求明确。 | 按照《贵州省水利工程管理条例》等相关规定划定工程管理范围和保护范围，管理范围设有界桩（实地桩或电子桩）和公告牌，保护范围和保护要求明确，管理范围内土地使用权属明确。 | 35 | ①工程管理范围划定方案未经地方政府批准，此项不得分。 ②工程管理范围公告牌设置不合理扣5分，未公告工程管理范围扣10分。 ③工程管理范围界桩（界牌）设置不合理、不齐全，每发现1处扣2分，最高扣10分。 ④工程保护范围划定率不足50%扣5分，未划定扣10分。 ⑤土地使用证领取率低于60%，每低10%扣1分，最高扣5分。 | 查看当地政府下发的工程管理范围和保护范围划定批准文件；查看标有工程管理范围和保护范围划界红线平面图；现场检查管理范围界桩。
| 10.保护管理 | ①开展水事巡查工作，处置发现问题，做好巡查记录。 ②工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程运行安全的活动。 | 依法开展工程管理范围和保护范围巡查，发现水事违法行为予以制止，并做好调查取证、及时上报、配合查处工作，工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程安全活动。 | 25 | ①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，调查取证、报告投诉、配合查处不力，扣5分。 ③工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动，扣10分；工程保护范围内存在危害工程安全活动，扣5分。 | 查看水事巡查工作记录；现场检查是否存在违章违法行为。
| 11.安全鉴定 | ①按规定开展安全鉴定。 ②鉴定发现问题落实处理措施。 | 按照《水闸安全鉴定管理办法》及《水闸安全评价导则》开展安全鉴定；鉴定成果用于指导水闸的安全运行管理和除险加固、更新改造。 | 50 | ①未在规定期限内开展安全鉴定，此项不得分。 ②鉴定程序不满足要求，扣15分。 ③鉴定成果未用于指导水闸安全运行、更新改造和除险加固等，扣15分。 ④末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问题未整改，扣20分。 | 查看水闸工程验收、定期安全鉴定书以及相关维修、除险加固材料。
| 12.防汛管理 | ①有防汛抢险应急预案并演练。 ②有必要防汛物资。 ③预警、预报信息畅通 | 落实防汛责任制；防汛抢险应急预案落实并演练；按规定开展汛前检查；配备必要的抢险工具、器材设备，明确大宗防汛 物资存放方式和调运线路，物资管理资料完备；预警、预报信息畅通。 | 40 | ①防汛组织体系不健全，防汛责任制不落实，扣10分。 ②无防汛抢险应急预案，扣10分；防汛抢险应急预案编制质量差，可操作性不强，未开展演练，扣5分；防汛抢险队伍组织、人员、任务、培训未落实，扣5分。 ③未开展汛前检查，扣5分。 ④抢险工具、器材配备不完备、大宗防汛物资存放方式或调运线路不明确，扣3分；物资管理资料不完备，扣2分。 ⑤预警、报汛、调度体系不完善，扣5分。 | 查看责任人落实材料、预案及审批佐证材料、汛前检查记录等；现场查看防汛物资准备及防汛调度情况。
二安全管理(230分) | 13.安全生产 | ①落实安全生产责任制。 ②开展安全生产隐患排查治 理，建立台账记录。 ③编制安全生产应急预案并开展演练。 ④ 1年内无较大及以上生产安全事故。 | 安全生产责任制落实；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌 等设置规范；编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练；1年内无较大以上生产安全事故。 | 50 | ① 1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣10分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦ 3年内发生一般及以上生产安全事故，扣15分。 | 核查近3年内水行政主管部门险情或责任事故通报材料；查看安全生产工作计划和应急预案等材料；现场查看安全生产物资准备情况等。
三 运行管护(240分) | 14.管理细则 | ①制订有关技术管理实施细则。 | 结合工程具体情况，及时制订完善水闸技术管理实施细则 (如工程巡视检查和安全监测制度、工程调度运用制度、闸门启闭机操作规程、工程维修养护制度等)，内容清晰，要求明确。 | 30 | ①未制定管理实施细则，此项不得分。 ②细则内容不完善，扣10分。 ③未及时修订技术管理实施细则，扣10分。 ④细则针对性、可操作性不强，扣10分。 | 查看管理细则制定情况
| 15.工程巡查 | ①开展工程巡查。 ②做好巡查记录，发现问题及时处理。 | 按照《水闸技术管理规程》开展日常检查、定期检查和专项检查，巡查路线、频次和内容符合要求，记录规范，发现问题处理及时到位。 | 40 | ①未开展工程巡查，此项不得分。 ②巡查不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定，扣15分。 ③巡查记录不规范、不准确，扣10分。 ④巡查发现问题处理不及时到位，扣15分。 | 查看工程巡查路线、记录、巡查频次，问题报告与处理情况记录，巡查记录规范情况。
| 16.安全监测 | ①开展安全监测。 ②做好监测数据记录、整编、分析工作。 | 按照《水闸安全监测技术规范》要求开展安全监测，监测项目、频次符合要求；数据可靠，记录完整，资料整编分析有效；定期开展监测设备校验和比测。 | 40 | ①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，扣15分。 ③缺测严重，数据可靠性差，整编、分析不及时，扣15分。 ④监测设施考证资料缺失或不可靠，未定期开展监测设备校准，未定期对自动化监测项目进行人工比测，扣10分。 | 现场查看，并查看监测记录、监测资料整编等资料
| 17.维修养护 | ①开展工程维修养护。 ②有维修养护记录。 | 按照有关规定开展维修养护，制定维修养护计划，实施过程规范，维修养护到位，工作记录完整；加强项目实施过程管理和验收，项目资料齐全。 | 40 | ①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣5分。 ⑤大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分。 | 查看维修养护计划、验收及相关维修记录材料
三 运行管护(240分) | 18.控制运用 | ①有按规定批复或备案的水 闸控制运用计划或调度方案。 ②调度运行计划和指令执行到位。 ③有调度运用记录。 | 有水闸控制运用计划或调度方案并按规定申请批复或备案；按控制运用计划或上级主管部门的指令组织实施，并做好记录。 | 50 | ①无水闸控制运用计划或调度方案，此项不得分。 ②控制运用计划或调度方案未按规定报批或备案，扣15分；控制运用计划或调度方案编制质量差，调度原则、调度权限不清晰，扣5分；修订不及时，调度指标和调度方式变动未履行程序，扣10分。 ③未按计划或指令实施水闸控制运用，扣15分；调度过程记录不完整、不规范等，扣5分。 | 查看水闸控制运行相关材料
| 19.操作运行 | ①有闸门及启闭设备操作规程，并明示。 ②操作流程规范，有操作记录。 | 按照规定编制闸门及启闭设备操作规程，并明示；根据工程实际，编制详细的操作手册，内容应包括闸 门启闭机、机电设备等操作流程等；严格按规程和调度指令操作运行，操作人员固定，定期培训；无人为事故；操作记录规范。 | 40 | ①无闸门及启闭设备操作规程，此项不得分。 ②操作规程未明示，扣5分；未按规程进行操作，扣15分；操作人员不固定，不能定期培训，扣5分。 ③有记录不规范，无负责人签字或别人代签，扣5分；操作完成后，未按要求及时反馈操作结果，每发现一次扣1分，最高扣5分。 ④未编制详细操作手册，扣5分。 | 查看水闸启闭操作记录等相关材料
四 管理保障(180分) | 20.管理体制 | ①管理主体明确，责任落实到人。 ②岗位设置和人员满足运行管理需要。 | 管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；管养机制健全，岗位设置合理，人员满足工程管理需要；管理单位有职工培训计划并按计划落实。 | 35 | ①未落实水闸管理单位或管理责任主体，此项不得分。 ②管理体制不顺畅，管理权责不明确，扣10分。 ③管理机构不健全，扣5分；岗位职责未明确到人，扣5分；关键岗位未实行持证上岗，扣5分。 ③运行管护机制不健全，未实现管养分离，扣5分。 ④未按要求开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分。 | 查看管理机构批复成立文件，岗位设置、管护机制、人员培训等资料。
| 21.标准化工作手册 | ①编制标准化管理工作手册，满足运行管理需要。 | 按照有关标准及文件要求，编制标准化管理工作手册，细化到管理事 项、管理程序和管理岗位，针对性和执行性强。 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣10分。 ③标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④未按标准化管理手册执行，扣5分。 | 查看标准化管理手册。
| 22.规章制度 | ①管理制度满足需要，明示关键制度和规程。 | 建立健全并不断完善各项理制度，内容完整，要求明确，按规定明示关键制度和规程。 | 30 | ①管理制度不健全，扣10分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，扣10分。 ③闸门操作等关键制度和规程未明示，每缺1项扣2分，最高扣10分。 | 查看规章制度是否满足《贵州省大中型水闸工程标准化管理规程》有关要求。
| 23.经费保障 | ①工程运行管理经费和维修养护经费满足工程管护需要。 ②人员工资足额兑现。 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障，满足工程管护需要，来源渠道畅通稳定，资金使用规范；人员工资按时足额兑现，福利待遇不低于当地平均水平， 按规定落实职工养老、 医疗等社会保险。 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，到位资金占比，每少10%扣5分，最高扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，每发现1项扣2分，最高扣10分。 ③人员工资不能按时足额发放，每拖延1个月扣1分，最高扣5分；福利待遇低于当地平均水平，每低10%扣1分，最高扣5分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分。 | 查看查看运行管理、维修养护和人员工资经费年度预算及其经费到位使用情况资料。
四 管理保障(180分) | 24.精神文明 | ①基层党建工作扎实，领导班子团结。 ②单位秩序良好，职工爱岗敬业。 | 重视党建工作，注重精神文明和水文化建设，管理单位内部秩序良好，领导班子团结，职工爱岗敬业，文体活动丰富。 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内，此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣10分。 | 现场查看工程管理范围内精神文明及水文化建设情况，查看相关考核材料等
| 25.档案管理 | ①档案有集中存放场所，档案管理人员落实，档案设施完好。 ②档案资料规范齐全，存放管理有序。 | 档案管理制度健全，配备档案管理人员；档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范；档案管理信息化程度高。 | 30 | ①无专用档案集中场所的，扣5分。 ②档案管理制度不健全，管理不规范，扣5分。 ③档案管理人员未明确的，扣5分。 ④档案内容不完整、资料缺失，扣10分。 ⑤工程档案信息化程度低，扣5分。 | 现场查看档案集中存放场所、管理设施、管理人员明确及档案资料（主要技术资料包括：工程建设和除险加固设计报告、图纸、验收资料。主要运行管理资料：每年的运行观测、巡查检查、维修养护等资料），借阅记录规范情况。
五 信息化管理(100分) | 26.信息化平台建设 | ①应用工程信息化平台。 ②实现工程信息动态管理。 | 建立工程管理信息化平台，实现工程在线监管和自动化控制；工程信息及时动态更新，与上级水行政主管部门相关平台实现信息融合共享、上下贯通。 | 40 | ①未应用工程信息化平台，此项不得分。 ②未建立或应用工程管理信息化平台，扣10分。 ③未实现在线监管或自动化控制，扣10分。 ④工程信息不全面、不准确，或未及时更新，扣10分。 ⑤未定期将平台内监测数据、技术成果等及时存档，扣5分。 ⑥工程信息未与上级水行政主管部门相关平台信息融合共享，扣5分。 | 现场查看信息化平台建设情况
| 27.自动化监测预警 | ①监测监控基本信息录入平台。 ②监测监控出现异常时及时采取措施。 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入信息化平台，实现动态管理；监测监控数据异常时，能够自动识别险情，及时预报预警。 | 30 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信息化平台，每缺1类扣5分，最高扣10分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣10分。 | 现场查看雨水情、安全监测、视频监控等关键信息是否接入信息化平台，并查阅分析相关监测预警资料。
| 28.网络安全管理 | ①制定并落实网络平台管理制度。 | 网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善。 | 30 | ①未制定网络平台管理制度，此项不得分。 ②网络平台安全管理制度体系不健全，扣15分。 ③未落实网络平台管理制度，扣15分。 | 查看相关管理制度材料。
说明：1.本标准化评价，根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，工程状况、安全管理、运行管护、管理保障四个类别为主要评价类别。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分= [项目所在类别评价得分/ (项目所在类别标准分-合理缺项标准分) ] ×合理缺项标准分”。 2.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。